## 装饰工程
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 排风机采购 | 型号：XM-FJX40D（P8） 风量：4000 m3/h 余压：450Pa 电源：380V/50Hz 功率：1.5kW | 台 | 1 | 2850 | 2850 | AHU-3机组排风机
2 | 排风机拆除 |  | 台 | 1 | 0 | 0
3 | 排风机更换 |  | 台 | 6 | 0 | 0
4 | 税金 |  | 项 | 1
5 | 合计 |  |  |  |  | 2850
总务处：

## Sheet1
河北省胸科医院负压空调排风系统风机维修及耗材购置项目
序号 | 项目名称 | 型号及参数 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 安装位置
1 | 排风机 | AHU-3，P8排风机，排风量4000m3/h，1.5kw，380v | 个 | 1 |  |  | 三层肺病重点实验室
2 | 氟利昂 | R410a，10kg | 桶 | 6 |  |  | 三层肺病重点实验室
3 | 排风机电机更换 | 排风机2.2kw，380v | 台 | 1 |  |  | 结核门诊彩超室
4 | 安装维修、人工 |  | 项 | 1
5 | 税费 |  | 项 | 1
合计
本项目为全包干固定总价，报价含税、人工、拆装安装、调试、所有主材耗材、辅材、运输、安全措施、现场清理、质保及完成本项目全部工作的一切相关费用。
工期：3天
质保期限：2年